## Orava raamatukogu ruumide rek
TÖÖDE MAHUD JA MAKSUMUS
Kõik maksumused EURO
Jrk.Nr. | Materjali, seadme või töö kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Üh. hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ÜLDKULUD
1 | Ettevalmistused tõõvõtja piirkonnas | kogum | 1 |  | 0
2 | Load | kogum | 1 |  | 0
3 | Ajutised tööd | kogum | 1 |  | 0
|  |  |  | KOKKU | 0
LAMMUTUSTÖÖD
1 | Olemasolevate siseseinte lammutus | m² | 5 |  | 0
2 | Põrandakatete, põranda osaline lammutamine (arvestatud põrandaplaadi eemaldus WC INVA ja üld WC ruumis | m² | 5.3 |  | 0
3 | Uste demonteerimine | tk | 2 |  | 0
4 | Ukseava suurendamine | tk | 1 |  | 0
5 | Olemasolevate WC poti, pissuaari, valamu demonteerimine | tk | 5 |  | 0
6 | Olemasoleva veetorustiku demonteerimine | koml | 1 |  | 0
7 | Olemasoleva tuletõrjesignalisatsiooni demonteerimine | kogum | 1 |  | 0
8 | Olemasolevate elektrikaablite demonteerimine | kogum | 1 |  | 0
9 | Kipslagede demonteerimine vajalikus mahus | töö | 1 |  | 0
10 | Olemasolevate elvalvesignalisatsooni demonteerimine | kogum | 1 |  | 0
|  |  |  | KOKKU | 0
EHITUSTÖÖD
1 | Siseseina SS-1 ehitus | m² | 8.3 |  | 0
2 | Seinte viimistlemine kerammiliste plaatidega | m² | 8 |  | 0
3 | Seinte viimistlemine värviga | m² | 10 |  | 0
4 | Põrandate katmine klinkerplaadiga | m² | 5.3 |  | 0
5 | Olemasolevate seinte krohviparandused | m² | 1 |  | 0
6 | Uste paigaldus koos piirdeliistude ja maksumusega | tk | 2 |  | 0
7 | Põranda betoonpinna katmine niiskustõkkevõõbaga | m² | 5.3 |  | 0
8 | Põrandaplaadi valamine h=7cm (lahtivõetud osal) | m² | 1 |  | 0
9 | Põrandate katmine klinkerplaadiga | m² | 17.5 |  | 0
10 | Põrandaliistude paigaldus | jm | 11 |  | 0
11 | Kipslae parandused, ehitus, värvikine | töö | 1 |  | 0
|  |  |  | KOKKU | 0
VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
1 | Uute veetorustike ja liitmike De16 ehitus koos materjali maksumusega | jm | 18 |  | 0
2 | Uute kanalisatsioonitorustike ehitus koos materjali maksumusega | jm | 3 |  | 0
3 | INVA WC poti paigaldus koos käetugedega | tk | 1 |  | 0
4 | INVA valamu paigaldus koos maksumusega | tk | 1 |  | 0
5 | WC poti paigaldus koos maksumusega | tk | 1 |  | 0
6 | Seinasegisti koos käsidussiga paigaldus | tk | 1 |  | 0
8 | Kuulkraanid DN15 | tk | 2 |  | 0
|  |  |  | KOKKU | 0
ELEKTRIPAIGALDUSE JA TURVAVALGUSTUSE EHITUS
1 | Elektripaigalduse taastamine remondiga haaratud ruumides | töö | 1 |  | 0
2 | Automaatse tuletõrjesignalisatsiooni taasatmine | töö | 1 |  | 0
|  |  |  | KOKKU | 0
KOKKU |  |  |  | 0
TELLIJA VARU 5% |  |  |  | 0
KOKKU |  |  |  | 0
KÄIBEMAKS 20% |  |  |  | 0
KÕIK KOKKU |  |  |  | 0

## Sheet13
Ruumi nr | Ruum | Pindala peale ümberehitust
101 | INVA WC | 4.12 m²
102 | WC üld | 1.21 m²
103 | WC eesruum | 3.76 m²
104 | Dušširuum | 2.16 m²
| KOKKU | 11.25 m²